ПРОЕКТ

Техническое задание

на разработку предпроектной (предынвистиционной) документации

Объект: «_____________________________________________________»

ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Разработка предпроектной (предынвистиционной) документации согласно требованиям ТКП 45-1.02-298-2014 «Строительство. Предпроектная (предынвестиционная) документация. Состав, порядок разработки и утверждения» на реконструкцию очистных сооружений г._______, ГКНС, напорных трубопроводов.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Городские очистные сооружения, находящиеся на балансе __________, расположены ___________. Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в ___________. Проектная мощность очистных сооружений - _____. Существующий среднесуточный приход сточных вод на очистные -  ______. Сточные воды поступают на ОС с ГКНС ____ года постройки посредством 2-х напорных трубопроводов диаметром ____ мм, материал -  ___, протяженность _____ м.п. (2 нитки).

ОБЪЕМ РАБОТ

Разрабатываемая документация должна содержать следующие основные разделы:

- Обоснование инвестиций:

  - Общая характеристика объекта реконструкции:

Раздел должен содержать данные функционального назначения объекта, основные показатели объекта; краткая характеристика вариантов размещения объекта с основными критериями их оптимальности, ориентировочные размеры земельного участка, его площадь.

  - Мощность очистных сооружений:

Мощность реконструируемых ОС должна быть подобрана в соответствии с ТКП 45-4.01-321-2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Строительные нормы проектирования» с учетом перспективы развития населенного пункта (при необходимости произвести инструментальные замеры количества поступаемых сточных вод на очистные сооружения).

  - Основные технологические решения:

Должна быть разработана структурная схема очистных сооружений и определен состав основного технологического оборудования для каждой стадии очистки. Разработанная схема очистки должна обеспечивать степень очистки сточных вод в соответствии с действующим законодательством и обработку/утилизацию осадка, образующегося на очистных сооружениях.

Концентрации загрязняющих веществ на входе очистных сооружений определить по данным лабораторного контроля за последние 3 года, в случае необходимости провести дополнительные лабораторные испытания.

Раздел должен содержать обоснование выбранной технологии очистки, основного и вспомогательного оборудования на основе сравнения возможных вариантов технологических процессов (оборудования) в части их экономической эффективности, технической безопасности, потребления ресурсов на единицу продукции, а также степени риска и вероятности возникновения аварийных ситуаций с учетом их локализации и ликвидации

  - Оценка воздействия на окружающую среду:

Раздел выполняется в соответствии с требованиями нормативных документов, регулирующих природоохранную деятельность, и включает технические решения и компенсирующие мероприятия, исключающие или минимизирующие отрицательное влияние объекта строительства на окружающую среду.

  - Бюджет проекта. Оценка эффективности инвестиций:

Раздел должен быть выполнен в соответствии с разделом 6.10 ТКП 45-1.02-298-2014 «Строительство. Предпроектная (предынвестиционная) документация. Состав, порядок разработки и утверждения».

  - Выводы и предложения:

В разделе приводят общие выводы о хозяйственной необходимости, технической возможности, коммерческой, экономической и социальной целесообразности инвестиций в реконструкцию объекта с учетом его экономической эффективности, экологической и эксплуатационной безопасности. При разработке нескольких вариантов архитектурно-планировочных решений в разделе приводят обоснование выбора оптимального варианта.

Основные технико-экономические и финансовые показатели, рекомендуемые к утверждению:

- мощность очистных сооружений, м3/сутки;

- общая численность работающих, в том числе рабочих, человек;

- количество (прирост) рабочих мест, мест;

- общая стоимость строительства, млн.рублей;

- стоимость основных производственных фондов, млн.рублей;

- продолжительность строительства, лет;

- удельные капитальные вложения, рублей/1000 м3;

- себестоимость очистки 1 м3 сточных вод, рублей/ м3;

- удельный расход электроэнергии на очистку 1 м3 сточных вод, кВтч/м3.

- Задание на проектирование:

Задание на проектирование должно быть оформлено в соответствии с Приложением Е к ТКП 45-1.02-298-2014 «Строительство. Предпроектная (предынвестиционная) документация. Состав, порядок разработки и утверждения».

Исполнитель по согласованию с Заказчиком имеет право дополнить разрабатываемую документацию иными разделами для более полного описания объекта реконструкции, обоснования выбора технологий, оборудования и способов реализации проекта.

Разработанная документация подлежит согласованию и утверждению в соответствии с действующим законодательством.

Заказчик по своему усмотрению может внести дополнения в объемы работ и состав разрабатываемой документации в соответствии с действующим законодательством (ТКП 45-1.02-298-2014 «Строительство. Предпроектная (предынвестиционная) документация. Состав, порядок разработки и утверждения»).